Compito di verifica del laboratorio di Biochimica

Gli esercizi svolti, contrassegnati con il nome ed i numero di matricola dello studente, devono essere consegnati presso la segreteria della sezione di Biochimica del Dipartimento di Biologia in via S. Zeno, 51 entro il 30 settembre 2008

1) Il dosaggio di un estratto cellulare per l’enzima fosfatasi alcalina ha dato come risultato ΔA/Δt = 0,1. Considerato che il Δε=18 mM-1 cm-1 a 410 nm nelle condizioni di saggio e che ho utilizzato 15 µl di estratto in un volume finale di 0,5 ml, calcolare le Unità enzimatiche per millilitro contenute nell’estratto.

2) Una curva di taratura per la determinazione colorimetrica della concentrazione di proteine con il metodo di Bradford ha dato i seguenti risultati:

BSA mg/ml			Assorbanza a 595 nm

0,001                                           0,022

0,002                                           0,050

0,003                                           0,075

0,004                                           0,100

0,005                                           0,125

0,006                                           0,150

0,007                                           0,172

Riportare i dati su un grafico utilizzando carta millimetrata

Un campione a concentrazione ignota (X) è stato diluito 50 volte per essere saggiato con lo stesso metodo e le assorbanze ottenute per le prove in doppio sono state le seguenti: 0,012 e 0,014

Calcolare la concentrazione di proteine nel campione (X).

3) Devo preparare 500 ml di una soluzione del nucleoside adenosina 1 mM, considerato che il nucleoside ha un peso molecolare di 267,2, quanta polvere devo pesare? Considerato che l’adenosina   a 254 nm   a 25 °C e pH 7  ha ε = 14 mM-1 cm-1, quante volte dovrò diluire la soluzione per ottenere una assorbanza di 0,8 nelle stesse condizioni?

- Ho preparato un estratto cellulare che ritengo contenere circa 10 mg/ml di proteine, devo comunque dosare il contenuto esatto. Considerando che userò il metodo Bradford quante volte devo diluire il mio campione per poter utilizzare  la curva di taratura descritta nell’esercizio 2? .

- Una proteina monomerica contenente il gruppo eme ed in grado di legare reversibilmente l’ossigeno, mostra una P50 di 15 Torr. A quale pressione parziale di ossigeno si può considerare satura al 99%?